ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Мостовского района Краснодарского края ТОМ I Часть 1 Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта) Краснодар, 2009 г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт №2 от 19 августа  2008 г.

Заказчик:  Администрация Псебайского городского поселения

Мостовского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Псебайского городского поселения

Мостовского района Краснодарского края

ТОМ I

Часть 1

Положения о территориальном планировании

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

| Директор | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар – 2009 г

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Главный архитектор проекта | В.М.Кипчатова |
| Руководитель группы | Е.Р. Левченко |
| Ведущий экономист | Н.В.Монастырев |
| Архитектор | Д.С. Асатурова |
| Ведущий инженер | М.В. Фокин |
| Инженер | А.В.Алексеев |
| Техник-проектировщик | О.В.Мордина |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В.Кузнецов В.С. Луценко В.В. Строжевская Л.А. Донгузова А.Н. Гресь |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III. Проект границ населенного пункта пгт. Псебай с описанием границы и координацией узловых и поворотных точек. |
| Том IV. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана. |
| Раздел 3 |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж). | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:50 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями)использования территории. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий. | ДСП | 1:50 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:50 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры. | ДСП | 1:50 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |
| Раздел 4 |
| 8. | Схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600000 | МО - 8 |
| 9. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Мостовского района | б/г | 1:100000 | МО - 9 |
| 10. | Схема современного использования территории | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| 11. | Схема планировочных ограничений с анализом возможного развития территории. | ДСП | 1:50 000 | МО - 11 |
| 12. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:50 000 | МО - 12 |
| Раздел 5 |
| 13. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства. | ДСП | 1:50 000 | МО - 13 |
| 14. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок. | ДСП | 1:50 000 | МО - 14 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	7

2.	Цели и задачи территориального планирования	10

ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	12

3.	Характеристика территории проектирования, проблемы и специфика ее развития	14

4.	Основные мероприятия по территориальному планированию Псебайского городского поселения	22

4.1.	Население и демография	22

4.2.	Прогноз перспективной численности населения	28

4.3.	Перспективы экономического развития (курортно-туристский комплекс, промышленный комплекс).	39

4.4.	Проектное использование территории поселения, баланс земель по категориям.	45

4.5.	Планировочная организация территории и система внешних связей.	47

4.6.	Функциональное зонирование территории	49

4.6.1.	Жилая зона.	51

4.6.2.	Общественно-деловая зона	53

4.6.3.	Зона рекреационного назначения	54

4.6.4.	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур	58

4.6.5.	Зона специального назначения	63

5.	Основные технико-экономические показатели	65

Общие положения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Псебайского городского поселения Московского района Краснодарского края разработан на основании муниципального контрактаот 19 августа 2008 года №2, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными вГрадостроительного Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Псебайского городского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае, если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Псебайскогогородского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Утверждаемая часть проекта;

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Псебайского городского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 20 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

Цели и задачи территориального планирования

ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- развитие курортно-туристической и экскурсионной деятельности на территории поселения;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

- наращивание ресурсного потенциала в развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитие перерабатывающей промышленности.

ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее: выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Псебайского городского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Псебайского городского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

Характеристика территории проектирования, проблемы и специфика ее развития

Псебайское городское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района, расположено в юго-восточной части и граничит на севере с Бесленеевским и Шедокским сельскими поселениями, на востоке с Андрюковским сельским поселением и Карачаево-Черкеской республикой, на юге с Абхазией и городским округом Сочи, на западе с Баговским сельским поселением.

Общая протяженность границ Псебайского городского поселения составляет 236,1 км, из них: с Бесленеевским сельским поселением – 3,9 км, с Шедокским сельским поселением – 15,7 км, с Андрюковским сельским поселением – 39,5 км, с Карачаево-Черкеской республикой – 62,6 км, с Абхазией – 5,6 км, с городским округом Сочи – 31,5 км, с Баговским сельским поселением – 77,3 км.

Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 72 км, в широтном направлении – 21,3 км. Площадь территории Псебайского городского поселения составляет 8674 га или 23,6% от площади района.

Большую часть территории района занимают земли лесного фонда (33,3%), земли особо охраняемых территорий (59,4%) и земли сельскохозяйственного назначения (3,3%). При этом залесенные территории расположены преимущественно в южной части поселения, а сельскохозяйственные земли — в северной.

Несмотря на большую территорию, численность постоянного населения Псебайского городского поселения составляет 11278 человек (15,9% от численности района). Показатель плотности населения в поселении составляет 13,1 чел/км2 (плотность района – 19,3 чел/км2, плотность края – 68 чел/км2),что продиктовано большой площадью залесенных территорий. Псебайское городское поселение по показателям площади, численности и плотности населения в рейтинге поселений района занимает соответственно 2, 2 и 11 место.

В состав Псебайского городского поселения входят 5 населенных пунктов с административным центром пгт. Псебай. Территориально населенные пункты расположены на расстоянии от 3 до 10км друг от друга. Планировочная организация населенных пунктов обусловлена их размещением на реке Малая Лаба с севера на юг. На левом берегу реки расположены пгт. Псебай, п. Перевалка, п. Бурный, на правом берегу -п.Никитино и п. Кировский. Население концентрируется в пгт. Псебай (94,1%) и п. Перевалка (4,5 %).

Транспортное сообщение пгт. Псебай с районным центром осуществляется с помощью дороги регионального значения III технической категории «г. Лабинск – пгт. Мостовской – граница Карачаево-Черкесской республики». С помощью дороги регионального значения IV технической категории «пгт. Псебай – п. Перевалка», протяженностью 9,6 км происходит сообщение между пгт. Псебай и п. Перевалка.

Между населенными пунктами п. Перевалка, п. Бурный, п. Никитино,  п. Кировский проложена гравийная дорога местного значения.

Псебайское городское поселение располагает необходимыми ресурсами и условиями для развития курортно-туристского сектора экономики: благоприятным климатом, чистым воздухом, заповедными природными уголками, богатыми лесными угодьями, гидроминеральными ресурсами.

Из полезных ископаемых на территории Псебайского городского поселения находятся общераспространенные разработанные месторождения гипса, песчано-гравийной смеси, глины и камня-песчаника, что может служить потенциалом для привлечения инвестиций и развития производственной базы.

Лесные ресурсы. Большую часть всего поселения занимают леса, которые являются главным сырьевым богатством и имеют природоохранное значение. Общая площадь лесов составляет 28984,4 тыс. га. Значительные запасы древесины  находятся в труднодоступных местах. Леса, относящиеся по лесорастительному районированию к зоне буковых, буково-пихтовых и дубовых лесов, являются основными источниками ценной древесины в крае.

Местность в предгорных населенных пунктах также пригодна для побочного пользования лесом(сенокошение, пастьба скота и др.)

Местность в предгорных населенных пунктах пригодна как для побочного пользования лесом(сенокосы, пастбища), так и для обустройства туристических баз отдыха, смотровых площадок, туристических маршрутов, лесных складов и других временных сооружений.

Мостовской район, в том числе и Псебайское городское поселение является одним из перспективных районов края в плане развития горного и горнолыжного туризма. Высоты до 3000 метров с перепадами высот до 1000 метров делают данную местность очень привлекательной для создания горнолыжной инфраструктуры.

Поселение имеет сходное геостратегическое местоположение с такими  курортными территориями как п. Мезмай в Краснодарском крае, нагорье Лаго-наки в республике Адыгея, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкеской республике. На проектируемой территории имеется огромное количество потенциальных мест для создания на их основе курортно-туристических комплексов.

Псебайское городское поселение наряду с Баговским, Бесленеевским, Губским, Махошевским поселениями обладает значительными запасами рекреационных ресурсов.

Строительная промышленность

Производство строительных материалов в Псебайском городском поселении представлено одним из основных бюджетообразующих предприятий - ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» в международной группе «КНАУФ» несколько лет подряд занимает лидирующие позиции по темпам развития производства, в Мостовском районе формирует большую часть бюджетных поступлений. Удельный вес налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по данному предприятию составляет 17%, в бюджет поселения- 40%.

Предприятие производит выпуск около 30 видов продукции:

- камень гипсовый дробленый;

- гипсовые вяжущие и сухие смеси;

- КНАУФ-лист;

- плиты потолочные гипсокартонные;

- профили стальные оцинкованные.

Легкая промышленность

Легкая промышленность представлена ООО «Швейник Нива», на котором занято более 200 человек.

ООО «Швейник-Нива» осуществляет выполнение заказа, для Министерства обороны используя давальческое сырье.

В перспективе планируется производить пошив из собственного сырья.

Пищевая промышленность

Пищевую промышленность Псебайского городского поселения представляют ООО «Кондитер» и ООО «Эдельвейс», осуществляющие выпуск кондитерских изделий, выпечку хлеба и хлебобулочных изделий.

ООО «Эдельвейс» занимается производством хлебобулочных изделий.

Сельское хозяйство.

На территории сельского поселения в 2009 году осуществляли деятельность 441 ЛПХ.

Крестьянско-фермерские хозяйства на территории поселения не зарегистрированы. Таким образом, вся сельскохозяйственная продукция производится в ЛПХ.

Далее в таблице представлено производство основных видов сельскохозяйственной продукции на территории Псебайского городского поселения:

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерно | тыс. тонн | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Картофель | тыс. тонн | 1,5 | 2,72 |
| 3 | Овощи | тыс. тонн | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Молоко | тыс. тонн | 3,4 | 3,5 |
| 6 | Яйца | тыс. штук | 1320 | 1330 |

Инженерное оборудование

Водоснабжение.

В настоящее время централизованное водоснабжение имеет только п.Псебай осуществляется от двух водозаборов: один в пос. Псебай (производительностью 215м³/чел. и насосная станция IIподъема) и в пос. Псебай-1 (производительностью 102м³/чел.). Вода из скважин подается в резервуар чистой воды (емк. 300м3, расположенным на самой высокой отметке поселка), откуда в разводящую сеть пос. Псебай. Протяженность водопроводных сетей – 67км.

После проведения анализа существующего состояния системы водоснабжения выявлено следующее - дебита существующих артезианских скважин – достаточно, но износ основных фондов, используемых для водоснабжения составляет 87%. Поэтому для бесперебойного водоснабжения населения и промышленных предприятий требуется произвести капитальный ремонт артезианских скважин, насосного оборудования, водопроводных сетей и прокладка новых.

Водоотведение.

В настоящее время только поселок Псебай имеет централизованную систему канализации в состав которой входят: очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 1400м³/сут. и самотечные канализационные сети диаметром 100 – 200 мм протяженностью 4,5 км.

Из – за низкой степени благоустройства, услугами канализации пользуются только 538 абонентов и десять промышленных предприятий. Фактически очистные сооружения пропускают около 300м³/сут, следовательно, недогружены по проектной мощности.

Электроснабжение.

На территории Псебайского городского поселения расположена одна электроподстанция - ПС 110/10кВ «Псебай» 1х10, 2х10 МВА;

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

-ПС110/10 кВ «Псебай» загружена полностью;

-протяженность электрических линий составляет Вл-10кВт 53 км, ВЛ-0,4 132км;

-всего трансформаторных подстанций 108 шт;

Электрооборудование в поселении муниципального образования находится в удовлетворительном состоянии.

Два населенных пункта, п. Никитино и п. Кировский не электрифицированы.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Газоснабжение.

В настоящее время  из Псебайского городского поселения частично газифицирован только поселок Псебай. Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от поселка Псебай до поселков Перевалка, Бурный, Кировский и Никитино.

Слаботочные сети.

Состояние слаботочных сетей на территории поселения характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

На сегодняшний день два поселка: п.Никитино и п.Кировский в Псебайском городском поселении нетелефонизированы. С электрофицированием данных населенных пунктов появится возможность их телефонизации.

Основные мероприятия по территориальному планированию Псебайского городского поселения

Население и демография

Численность постоянного населения Псебайского городского поселения на 01.01.2009 г. составила 11 278 человек, что составляет 15,9% от численности района.

Характеристики населенных пунктов
входящих в состав Псебайского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. чел | Площадь земель в границах населенных пунктов, га | Плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Псебай | 10659 | 1285,10 | 8,3 |
| поселок Бурный | 70 | 40,02 | 1,7 |
| поселок Кировский | 14 | 80,81 | 0,2 |
| поселок Никитино | 25 | 169,97 | 0,1 |
| поселок Перевалка | 510 | 129,20 | 3,9 |
| Псебайское г/п, всего | 11278 | 1705,10 | 6,6 |

Население Псебайского городского поселения характеризуется его преимущественным размещением в административном центре  пгт. Псебай (94%) и п. Перевалка (5%). На остальные населенные пункты п. Бурный, п. Кировский, п. Никитино приходится около 1% населения. Малая численность этих населенных пунктов (менее 100 человек) объясняется их удаленностью от пгт. Мостовской и пгт. Псебай, а также плохой транспортной обеспеченностью и тупиковым положением в системе населенных пунктов Мостовского района.

Средняя плотность населения Псебайского городского поселения составляет 6,6 чел/га. При этом относительно высокая плотность населения наблюдается в пгт. Псебай (8,3 чел/га) и п. Перевалка (3,9 чел/га). Малочисленные населенные пункты имеют низкую плотность населения: 1,7 чел/га в п. Бурный, 0,2 чел/га в п. Кировский, 0,1 чел/га в п. Никитино.

Динамика численности населения характеризуется его снижением с 2001 по 2009 год. Снижение численности в указанный период наблюдается во всех населенных пунктах. При этом в пгт. Псебай наиболее сильное снижение численности наблюдается с 2001 по 2002 год, что вполне может быть связано не с фактическим снижением численности, а с проведением Всероссийской переписи 2002 года и пересчетом численности населения.

В сельских населенных пунктах заметное снижение численности наблюдается с 2003-2005 годы, после чего с 2006  до 2009 года наблюдается планомерный рост. В административном центре поселения в 2005-2009 годы наблюдается снижение численности населения.

Динамика численности Псебайского городского поселения, чел.

| Наименование | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Псебай | 11900 | 11031 | 11051 | 10872 | 10900 | 10800 | 10708 | 10678 | 10659 |
| поселок Бурный | 80 | 90 | 90 | 59 | 59 | 59 | 66 | 66 | 70 |
| поселок Кировский | 23 | 22 | 22 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| поселок Никитино | 47 | 52 | 52 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 25 |
| поселок Перевалка | 545 | 592 | 590 | 549 | 516 | 516 | 500 | 500 | 510 |
| Псебайское г\п | 12595 | 11787 | 11805 | 11508 | 11508 | 11408 | 11307 | 11277 | 11278 |

Снижение численности населения обусловлено низким миграционным приростом, который не перекрывается естественным приростом населения.

Кроме того, одним из негативных факторов, влияющих на динамику численности населения является отдаленность Мостовского района от краевого центра города Краснодара.

Возрастная структура поселения относительно Мостовского района характеризуется более высокой долей населения трудоспособного возраста, старше  трудоспособного возраста, и более низкой долей детей.

Возрастная структура Псебайского городского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 1905 | 16,9% |
| - трудоспособного возраста | 6611 | 58,6% |
| - старше трудоспособного возраста | 2762 | 24,5% |
| Всего | 11278 | 100,0% |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры  и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

В целом демографическая ситуация в  Псебайском городском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории районного центра не более 2,7, по населенным пунктам, входящим в состав поселения, не более 2,5.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Характерной демографической особенностью Псебайского городского поселения, как и Краснодарского края в целом, является наличие на его территории миграционного прироста населения. Тем не менее, миграция не перекрывает естественную убыль населения, в результате чего происходит снижение численности населения поселения.

Таким образом, проведенный анализ развития демографической ситуации поселения  показал, что:

- прослеживается тенденция убыли населения, преимущественно в пгт. Псебай;

- высокая естественная убыль населения в последние годы не восполняется миграционным приростом;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения ниже по сравнению с  общерайонным и общекраевым показателями(58,6% против 59,1% в районе и 61,2% в крае).

Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Псебайского городского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по этапам:

- I очередь – ориентировочно до  2015 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Мостовскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2008 г.).

Расчет прогнозной численности населения учитывает особенности развития территории, как района, так и поселения, а именно:

- Псебайское городское поселение в системе района по своему географическому положению является периферийным и тупиковым;

- экономика Псебайского городского поселения имеет монопрофильный характер. Более 50% налогооблагаемой базы составляет промышленное предприятие ООО «Кнауф Гипс Кубань»;

- 94% населения проживает в административном центре поселения – в пгт. Псебай, который по уровню социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населёнными пунктами поселения. Следовательно, рост численности населения в административном центре будет происходить интенсивнее, прежде всего за счет внешней миграции из Краснодарского края и других регионов при условии реализации новых инвестиционных проектов.

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Псебайского городского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края:

- численность городского населения принята согласно сборнику Краснодарстата "Оценка численности населения по городам и районам Краснодарского края на 1 января 2009 года";

- численность городского населения принята согласно сборнику Краснодарстата "Городские населенные пункты в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2009 года".

Прогнозная численность принята согласно проведенным расчетам в схеме территориального планирования Мостовского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Мостовском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Генеральным планом Псебайского городского поселения предлагается развитие всех населенных пунктов.

Наибольший прирост населения предполагается в пгт. Псебай, который составит около 3,3 тыс. человек или 86% от общего прироста поселения. Административный центр имеет большую территорию и численность населения, возможность расширения границы населенного пункта, а также наиболее развитую инфраструктуру по сравнению с другими населенными пунктами. Прогнозная численность поселка составит 14,000 тыс. человек.

К югу от пгт. Псебай в 8 км по левому берегу Малой Лабы расположен п. Перевалка (510 чел.). Его развитие обусловлено близким расположением к административному центру, наличием транспортной связи с ним, инвестиционным проектом, ждущего своей реализации, а именно строительство дробильно-сортировочного завода между Псебаем и Перевалкой, а также возможностью размещения в поселке курортного центра с ориентацией на пешеходный туризм. Прогнозная численность населения п. Перевалка – 650 человек.

Населенные пункты  п. Бурный (70 чел.), п. Никитино (25 чел.), п. Кировский (14 чел.) расположены в 12, 18 и 21 кмк югу от пгт. Псебай на берегу Малой Лабы. Данные населенные пункты характеризуются малой численностью населения, слабой транспортной и инженерной инфраструктуры. Перспективы развития данных населенных пунктов связаны с развитием на их территории, прежде всего санаторно-курортного комплекса, их включение в разрабатываемые трассы пешеходных и конных маршрутов, обустройством на их территории экскурсионных объектов с туристической инфраструктурой (территорий для стационарного размещения палаточных городков, турбаз, спортивно-туристических комплексов, спортивных площадок на маршрутах и т.д.).

Развитие п. Никитино также перспективно в связи с планируемым строительством авто кемпинга. Увеличение численности данных населенных пунктов предполагается до 500 человек, в том числе: п. Бурный – до 100 чел., п. Никитино – до 300 чел., п. Кировский  – до 100 чел.

В целом, прогнозная численность Псебайского городского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 15,150 тыс. человек (увеличение на 34,3%).

Прогнозная оценка численности населения Псебайского городского поселения на расчетный срок генерального плана до 2030 года

| № пп | Наименование населенного пункта | Существующее положение, тыс.чел | Проект. на расчетный срок, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Псебай | 10659 | 14000 |
| 2 | поселок Бурный | 70 | 100 |
| 3 | поселок Кировский | 14 | 100 |
| 4 | поселок Никитино | 25 | 300 |
| 5 | поселок Перевалка | 510 | 650 |
|  | ВСЕГО | 11278 | 15150 |

Прогноз возрастной структуры населения Псебайскогогородского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Процентное изменение структуры возрастных групп за период с 2009 по 2030 гг. представлено в диаграмме:

Проанализировав данные представленной диаграммы, можно сделать следующие выводы:

- численность населения моложе трудоспособного возраста (детей от 0 до 15 лет) ориентировочно увеличивается с 16,9% до 20,0%;

- численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет, женщины от 16 до 54 лет) снижается с 58,6% до 53,4 %;

- численность населения пенсионного возраста (мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет и старше соответственно) увеличивается с  24,5% до 26,6 %.

Планируемый половозрастной состав населения Псебайского городского поселения представлен в следующей таблице:

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения, чел. |
| --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Существующее положение на 01.01 2009 г. |
| 11 278 | 874 | 1031 | 1950 | 812 | 4667 | 3254 | 3357 | 6611 |
| % к общей численности | 7,75 | 9,14 | 17,29 | 7,20 | 41,38 | 28,85 | 29,77 | 58,62 |
| На расчетный срок генерального плана |
| 15 150 | 1634 | 1389 | 2659 | 1375 | 7057 | 3928 | 4165 | 8093 |
| % к общей численности | 10,79 | 9,17 | 17,55 | 9,08 | 46,58 | 25,93 | 27,49 | 53,42 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в генеральном плане  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, соответственно, адекватному потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

Временное население.

Поскольку Псебайское городское поселение на перспективу позиционируется как один из рекреационных центров Мостовского района, то в структуре населения одним из важных моментов является учет временного населения (рекреанты, пребывающие на территории поселения).

Временное население в свою очередь подразделяется на:

- организованное (отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях);

- неорганизованное (самодеятельные отдыхающие и временный обслуживающий персонал, проживающие в «частном секторе»);

- краткосрочное (эта категория представляет собой отдыхающих, как правило, экскурсантов, совершающих экскурсионные маршруты и посещающих достопримечательности, сроком на один или несколько дней без расселения в курортных учреждениях и жилом секторе населенных пунктов).

Генеральным планом во всех населенных пунктах предлагается развитие курортных территорий.

Планируется, что при условии развития санаторно-курортного комплекса будут присутствовать временное организованное и краткосрочное население.

Проектом на перспективу заложено размещение санаторно-курортных и туристических учреждений общей емкостью 1,0 тыс. мест, из которых 70 % предусмотрено для круглогодичного функционирования, что возможно при условии развития лечебной и спортивной базы, а также иных элементов курортной инфраструктуры, включая оздоровительные бассейны.

Для устойчивой круглогодичной работы проектируемых санаторно-курортных учреждений необходимо выполнить условие обеспечения их обслуживающим персоналом. По опыту работы курортных местностей горного и горно-лесного типа и согласно практике лучших отечественных учреждений сферы отдыха и туризма, соотношение кадров обслуживающего персонала и проживающих в учреждениях отдыха составляет 0,3-0,6. В данном проекте для Псебайского городского поселения решено принять Кобсл. перс (коэффициэнт обслуживающего персонала) равный 0,6круглогодично функционирующих предприятий санаторно-курортной сферы.

1,0 тыс. мест х 0,7 = 0,7 тыс. мест в круглогодично функционирующих курортных учреждениях,

0,7 тыс. мест х 0,6 = 0,420 тыс. чел. – потребность в постоянном обслуживающем персонале.

Временное неорганизованное население представляет собой совокупность самостоятельных отдыхающих и временный обслуживающий персонал, прибывающий в летнее время и размещающийся, как правило, в жилом секторе населенных пунктов.

В связи с удаленностью территории и развитием в поселении сети санаторно-курортных учреждений, предполагается, что временное неорганизованное население будет минимальным либо совсем отсутствовать. Обслуживающий персонал учреждений сезонного характера предполагается привлекать из соседних населенных пунктов Мостовского района, для которых не требуется проживание в жилом секторе проектируемой территории.

Трудовой потенциал

Трудовые ресурсы — один из основополагающих факторов развития территории. Численность населения трудоспособного возраста в Псебайском городском поселении составляет 6611 человек (58,6%).

Численность занятого населения составляет 4832 чел., т.е. уровень экономической занятости трудоспособного населения в поселении составляет 72,7%, что является достаточно высоким показателем. Высокая занятость обусловлена тем, что в поселении находится градообразующее предприятие ООО «Кнауф Гипс Кубань». Большая часть населения (3308 человек) занята в личном подсобном хозяйстве.

Следует отметить, что только 1524 человек (23,0% от трудоспособного населения) заняты непосредственно в экономике поселения (работают на предприятиях и в организациях поселения). Остальные 3308 человек заняты следующим образом:

- граждане, реализующие продукцию ЛПХ – 2886 человека;

- работающие за пределами Мостовского района – 422 человек;

Структура населения занятого непосредственно в экономике поселения (работающие официально на предприятиях, в организациях, по договорам у предпринимателей) складывается следующим образом.

Структура населения занятого в экономике поселения 
по видам деятельности.

| Наименование вида деятельности | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 852 | 55,9 |
| Распределение газа, воды и электричества | 75 | 4,9 |
| Транспорт и связь | 128 | 8,4 |
| Строительство | 0 | 0,0 |
| Торговля и общественное питание | 231 | 15,2 |
| Образование, здравоохранение, культура и спорт, предоставление соц. услуг | 196 | 12,9 |
| Управление | 24 | 1,6 |
| Прочие отрасли | 18 | 1,2 |
| ВСЕГО: | 1524 | 100,0 |

В настоящее время привлечение дополнительной рабочей силы из-за пределов Псебайского городского поселения не требуется.

Прогноз развития трудовых ресурсов.Перспективы трудовых ресурсов связаны с дальнейшим развитием на территории поселения курортно-туристического комплекса и промышленного производства, с увеличением мощности ООО «Кнауф Гипс Кубань».

Немаловажным фактором в развитии трудовых ресурсов является наметившаяся тенденция повышения предпринимательской активности в малом бизнесе, развитие которого обеспечит новые рабочие места в экономике.

Для оптимизации структуры трудовых ресурсов на перспективу необходимо проведение в поселении следующие мероприятий:

- проведение комплекса мер по увеличению уровня занятости населения;

- вовлечение незанятого населения в экономику поселения;

- создание новых рабочих мест в высокопроизводительных секторах экономики;

- проведение миграционной политики по привлечению трудовых мигрантов в экономику поселения;

- развитие малого бизнеса и предпринимательства путем вовлечения в него местного населения и привлечения экономически активного населения из соседних поселений и районов.

Прогноз структуры трудовых ресурсов Псебайского городского поселения  на расчетный срок генерального плана строится на следующих проектных предложениях:

- численность Псебайского городского поселения  к 2030 году составит 15,150 тыс. чел.;

- доля трудоспособного населения уменьшится с 58,6% до 53,4% и к 2030 году составит 8,100 тыс. чел.;

- вовлечение незанятого населения в экономику поселения и развитие предпринимательства и малого бизнеса будет способствовать увлечению экономической активности населения;

- увеличение занятости трудоспособного населения в реальном секторе экономики до 50%. Численность населения, работающего в экономике поселения (на предприятиях, в организациях, по трудовым договорам у предпринимателей) составит около4,000 тыс. чел.;

- занятость населения будет определяться развитием, прежде всего, санаторно-курортного комплекса, розничной торговли, общественного питания и других сфер обслуживания, которые в совокупности будут составлять 55-60% занятого в экономике населения;

- развитие промышленности строительных материалов повлечет незначительное увеличение численности населения, занятого в этой сфере, по причине увеличение производственной мощности не за счет создания новых рабочих мест, а за счет внедрения достижений научно-технического прогресса;

- увеличение доли населения, занимающегося предпринимательской деятельностью до 15-20% от населения, занятого в экономике.

Исходя из указанных проектных предложений на расчетный срок прогнозируется следующая структура трудовых ресурсов:

Структура трудовых ресурсов 
Псебайского поселения на расчетный срок до 2030 года.

| Наименование | Численность, тыс. чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 15,150 | 100,0 |
| Трудоспособное население | 8,100 | 53,4 |
| Население, занятое в экономике: | 4,050 | 50,0 |
| - бюджетная сфера (управление, образование, здравоохранение, культура, спорт) | 0,600 | 15,0 |
| - санаторно-курортная сфера | 0,400 | 10,0 |
| - розничная торговля и общественное питание, платные услуги и др. сферы обслуживания | 0,1400 | 35,0 |
| - сельское и лесное хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и связь | 1,200 | 30,0 |
| - прочие отрасли | 0,450 | 10,0 |

Перспективы экономического развития (курортно-туристский комплекс, промышленный комплекс).

Инвестиционный компонент развития непосредственно связан с основными целями генерального плана и увязывает территориальное планирование с комплексным социально-экономическим развитием. Реализуется как система действий и решений генерального плана, определяющих его инвестиционный характер и рассчитанная на привлечение ограниченного объема бюджетных средств, включая при этом в инвестиционные схемы взаимодействие негосударственных и государственных источников, в том числе на кредитной основе.

Перспективы развития Псебайского городского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Пространственно увязанная компоновка объектов повышенной инвестиционной привлекательности, предложенная в данном проекте, порождает синергетический эффект роста доходности использования каждого из них, включаемых в группу (кластер) взаимодополняющих функций и видов использования, на основе единой системы инженерно-технической и транспортной инфраструктуры.

Перспективными направлениями экономического развития Псебайского городского поселения являются:

- развитие туристско-рекреационного комплекса и сопутствующих отраслей (общественное питание, розничная торговля);

- развитие промышленности строительных материалов;

- развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

В настоящее время практически на всем протяжении прибрежной полосы Черного моря находятся курорты, санатории, пансионаты, гостиницы, отели, дома отдыха, кемпинги, лагеря отдыха. Морская линия Кубани привлекает туристов со всего мира. Но не менее интересна в плане создания системы отдыха и оздоровления линия – горно-предгорная территория края, которая до сих пор остается в тени, не получив должного развития.

Благодаря близости моря, живописным предгорьям и высоким горам с огромными лесными массивами, ледниками, причудливыми реками, текущими по горным ущельям и пещерам, водопадами, уникальными минеральными и грязевыми источниками, Краснодарский край стал широко известен как туристический и оздоровительный регион. Поэтому важно принять все возможные меры для освоения этого ресурса в плане туризма, а также необходимо разработать комплекс мероприятий для грамотного, то есть природосообразного использования этого богатейшего ресурса с пользой для человека и не в ущерб природе. Нужно освоить имеющиеся леса для отдыхающих. Данный ресурс рекреационного использования более эффективен, нежели использование леса только для получения древесины.

Территория Псебайского городского поселения обладает обширными рекреационными и историко-культурными ресурсами, а поселение является уникальным природно-рекреационным местом. В настоящее время необходимо дать мощный импульс для реализации уникального природно-климатического потенциала огромной территории поселения, прежде всего, с помощью пешеходного туризма, а также конного, этнического, вело- и других видов туризма. Необходимо активизировать работу по восстановлению и инвентаризации существующих и созданию новых линейных маршрутов от проектируемой территории до Красной Поляны, Архыза, Домбая, Отрадненского района, а также радиальных маршрутов на проектируемой территории.

Создание линейного маршрута по предгорным и горным территориям необходимо соединить с комплексом радиальных маршрутов от него. На территории поселения необходимо создать разноплановую транспортную сеть, которая может быть представлена автодорогой, велодорожками, монорельсовой дорогой с экскурсионными вагончиками. Территории труднодоступные для традиционного передвижения необходимо оснастить вертолетными площадками и многим другим. В местах стыковки разных маршрутов, возможно предусмотреть строительство базовых объектов спортивно-туристической инфраструктуры.

Реализация указанных маршрутов, а также вовлечение территории Псебайского городского поселения в  региональные линейные маршруты (например, Псебай – Красная Поляна, Псебай – Баговская – Каменномостский - Лаго-Наки) создаст вокруг них огромное инвестиционное поле для обустройства стоянок, строительства туристических баз отдыха, кафе, мини-гостиниц и пр. В результате чего будет получена реальная база для создания в перспективе новых туристско-рекреационных зон на основе частно-государственных партнерских отношений.

Особенностью Псебайского городского поселения Мостовского района является близость территории к Сочи и Красной Поляне. В связи с проведением на территории Сочи в 2014 году XXII Олимпийских игр, необходимо использовать данное временное конкурентное преимущество для развития туристско-рекреационных зон в южной части поселения через организацию радиальных и линейных маршрутов из Сочи на территорию Псебайского городского поселения, а также через формирование инвестиционных площадок по строительству объектов зимних видов спорта. Также необходимо инициировать включение территории поселения в национальный проект «Горные курорты».

Важной особенностью территории поселения является высокая насыщенность культурными, историческими и археологическим памятниками. В настоящее время они находятся на балансе региональной власти, требуя охраны, ремонта и препятствуя хозяйственной деятельности. Положение может изменить грамотная коммерческая эксплуатация этих памятников.

Многообразие и сочетание линейных и радиальных маршрутов будут представлять богатейший материал для разработки сотен авторских экскурсионно-туристических программ, создание которых необходимо инициировать на территории Псебайского городского поселения.

По оценкам экспертов большинство учреждений санаторно-курортного комплекса, расположенных на морском побережье, расширяют спектр предоставляемых услуг за счет увеличения экскурсионно-туристических маршрутов-программ в предгорных зонах лесных районов, а спрос на отдых в лесной рекреационной зоне возрастает не только у российского, но и у иностранного туриста. Поэтому в перспективе ожидается, что «лесные базы отдыха» предгорных зон будут составлять достойную долю в санаторно-курортном комплексе как климато-лечебницы-релаксаторы. Необходимо максимально использовать данную тенденцию для развития в поселении и районе крупного санаторно-курортного комплекса.

В качестве методов реализации данного направления предлагается на первом этапе собрать информацию о действующих объектов для посещения и проживания, экскурсионно-туристических объектах, провести экспедиционное обследование территории, выбрать наиболее привлекательные территории для прокладки трасс для различных видов туризма. Вторым этапом предлагается сформировать  инвестиционное поле (для государственных и частных инвестиций) вдоль выбранных трасс маршрутов для обустройства экскурсионных объектов с туристической инфраструктурой: палаточных городков, турбаз, спортивно-туристических кемпингов, спортивных площадок на маршрутах и пр. На третьем этапе необходимо заняться обустройством, проектированием строительством и вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также организацией системной деятельности на маршрутах с учетом интересов и запросов санаторно-курортного комплекса Черноморского побережья.

Более подробно и детально разработку стратегии санаторно-курортного комплекса и планировки курортно-рекреационных зон необходимо проводить на последующих стадиях проектирования с учетом интересов соседних поселений Мостовского района, а также с учетом использования опыта научных сотрудников институтов сервиса и туризма, опытных экскурсоводов, инструкторов-пешеходников, организаторов спортивно-туристической деятельности, имеющих богатый опыт работы в сфере организации туризма.

Другим перспективным направлением Псебайского городского поселения является развитие промышленности строительных материалов. На территории поселения находятся общераспространенные разработанные месторождения гипса, песчано-гравийной смеси, глины и камня-песчаника. Монополистом в области добычи месторождений и производства строительных материалов является ООО «Кнауф Гипс Кубань». Необходимо сформировать ряд инвестиционных площадок по строительству предприятий добывающей промышленности и промышленности строительных материалов, реализация которых должна быть осуществлена другими предприятиями. Это позволит создать налогооблагаемую базу, не зависящую от одного градообразующего предприятия.

Третье направление – это деревообрабатывающая промышленность. 92,8% территории Псебайского городского поселения занято лесами. Невозможно не использовать данный потенциал для развития лесного хозяйства. Тем не менее, необходимо отказаться о сырьевого экспорта лесных ресурсов с территории поселения, а вместо этого создать полный цикл производства «лесозаготвки – обработка древесины –  производство изделий из дерева – реализация» с участием многих предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время администрацией Мостовского района подготовлен ряд инвестиционный площадок и проектов на территории  Псебайского городского поселения, а именно:

- строительство мотеля в п. Псебай;

- строительство предприятия по переработке леса в п. Псебай;

- строительство завода по розливу и фасовке питьевой воды в п.Псебай;

- строительство кирпичного завода;

- строительство горнолыжного туристического комплекса;

- строительство автокемпинга п. Никитино;

- строительство комплекса бытового обслуживания в п. Псебай;

- реконструкция рынка в п. Псебай;

- строительство туристического приюта в п. Бурный;

- строительство АЗС.

Перечень инвестиционных объектов может быть продолжен и подлежит развитию в соответствии с функциональным зонированием, разработанным в данном проекте генерального плана.

Проектное использование территории поселения, баланс земель по категориям.

Территория Псебайского городского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовской район, а также городских и сельских поселений, входящих в его состав, в том числе Псебайского городского поселения, и составляет 86874,0 га.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета Псебайского городского поселения от 15 августа 2007 года №114 «Об установлении границ городского и сельских населенных пунктов Псебайского городского поселения Мостовского района» в целях реализации части 3 статьи 4 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 906.

Баланс территории поселения распределяется следующим образом. Из 86874 га имеющихся земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – 2760,9 га;

- земли населенных пунктов – 1722,9 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 163,3 га;

- земли особоохраняемых территорий и объектов – 51634,8 га;

- земли запаса – 1607,7 га;

- земли лесного фонда  - 28984,4 га.

Площади земель в утвержденных границах населенных пунктов, недостаточны для их развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменить существующие границы с учетом сложившихся условий планировочной организации территории и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов, площадь которых составляет 883,6 га, из них 747,4га – земли сельскохозяйственного назначения, 136,2 га земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения.

Структура существующего и прогнозируемого использования земель Псебайского городского поселения представлена в таблице:

Распределение земель  по категориям.

| №пп | Показатели | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1722,9 | 1,9 | 2606,5 | 3,0 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2760,9 | 3,2 | 2013,5 | 2,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 163,3 | 0,2 | 27,1 | 0,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 28984,4 | 33,3 | 28984,4 | 33,3 |
| 5 | Земли запаса | 1607,7 | 1,9 | 1607,7 | 1,9 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | 51634,8 | 59,4 | 51634,8 | 59,4 |
|  | Всего земель в границах поселения | 86874,0 | 100,0 | 86874,0 | 100,0 |

Таким образом, на расчетный срок генерального плана планируется увеличить площадь земель населенных пунктов Псебайского городского поселения за счет земель  сельскохозяйственного назначения (747,4 га); земель промышленности, транспорта, энергетики, связи, иного спец. назначения (136,2га), что продиктовано экономической целесообразностью Псебайского городского поселения как промышленного и рекреационного центра.

Планировочная организация территории и система внешних связей.

Сложившаяся планировочная структура Псебайского городского поселения представляет собой пять  населенных пункта, расположенных  вдоль  долины реки Малая Лаба  среди живописных горных лесов, связанных между собой автодорогой «пгт. Псебай – п. Перевалка».

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры поселения в целом важное значение имеют вопросы развития дорожной сети и транспортного комплекса.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей, а именно:

1. Реконструкция автомобильной дороги «пгт. Псебай – п. Перевалка».

2. Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков.

5. Реконструкция дорожного полотна автомобильной дороги местного значения «Перевалка - Кировский» с повышением технической категории.

6. Строительство дороги регионального значения, связывающей:

- Карачаево-Черкесскую Республику (Домбай), Псебайское городское поселение, Баговское сельское поселение, Республику Адыгею и Апшеронский район (Лагонаки).

7. Повышение качества обслуживания транспорта путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания с автозаправочными станциями.

8. Согласно СТП Краснодарского края, проектом предусмотрено строительство железной дороги «Псебай – Красная Поляна», через Кавказский государственный природный биосферный заповедник, в генплане поселения учтена трасса возможного прохождения железной дороги (рассматривается на долгосрочную перспективу).

9. Строительство двухуровневых развязок на пересечении авто и железной дороги (в случае её строительства).

Предусмотренный генеральным планом комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района в целом.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В качестве пассажирского массового транспорта в поселении на перспективу остается автобус.

Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Псебайского городского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т. ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Псебайского городского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие  жилой, производственной и туристско-рекреационной зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Псебайского городского поселения.

### Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки (плотность 15-25 чел/га);

- зона застройки средней плотности (25-50 чел/га).

В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории предусматриваются под низкоплотную жилую застройку.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,10 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В целом по поселению данным генпланом не предусмотрена значительная урбанизация застройки. Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки сельских населенных пунктов с преобладающими приусадебными хозяйствами. Проектом предлагается сохранение данного типа застройки. Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция  жилых кварталов в существующих границах населенных пунктов с целью уплотнения застройки жилых кварталов.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в таблице.

Расчет потребности в жилых территорий

| № | Наименование населённого пункта | Прирост населения, чел. | Количество семей, подлежащих расселению | Потребность в жилых территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Псебай | 3322 | 1107 | 166,1 |
| 2 | поселок Бурный | 17 | 6 | 0,9 |
| 3 | поселок Кировский | 76 | 25 | 3,8 |
| 4 | поселок Никитино | 245 | 82 | 12,3 |
| 5 | поселок Перевалка | 140 | 47 | 7,1 |
| ИТОГО | 3800 | 1267 | 190,1 |

### Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городских поселений (общегородские), центры планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и другие).

В исторических поселениях допускается формировать общественно-деловую зону полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды.

Количество, состав и местоположение общественных центров принимаются с учетом величины городского поселения, его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории.

Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, достижение стилевого единства элементов благоустройства (в том числе функционального декоративного ограждения) с окружающей застройкой.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро центра населенного пункта.

Генпланом предлагается размещение объектов придорожного сервиса, территории многофункционального назначения, а также предусмотрена территория под размещение двух проектных АЗС в пгт. Псебай.

### Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий, в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- Туристско - рекреационная зона представлена проектируемыми рекреационными образованиями, предлагаемыми к освоению в границах населенного пункта, в основном на лесных землях и землях сельскохозяйственного назначения. Всего запроектировано 400,1 га в границах населенных пунктов.

- Рекреационная зона с возможным размещением объектов туристско-рекреационного назначения

Особое внимание в данном проекте уделено развитию туристического комплекса с использованием горнолесной части территории городского поселения. С этой целью проведено комплексное исследование наиболее привлекательных мест, включая памятники истории и археологии (в том числе потенциально пригодные для демонстрации после проведения мероприятий по их реконструкции), памятники природы (включая наиболее ценные ботанические формации, геологические объекты – скалы, флиши, каньоны, водопады, озера, родники и самоизливающиеся минеральные источники), наиболее эстетически благоприятные места, видовые точки.

В данном проекте выделены комплексы наиболее привлекательных мест всех категорий и проработаны предложения по организации транспортных и пешеходных туристических маршрутов.

В генплане также даны предложения по размещению в районах сосредоточения экскурсионных объектов сети спортивно-туристических учреждений – баз отдыха, туристических приютов для плановых маршрутов, домов охотников и рыболовов и других туристических учреждений, а также объектов обслуживания туристов.

При освоении лесных территорий приняты показатели обеспеченностью общей территорией в 4-7 раз ниже нормативных – 500 м2/чел.место. Такой подход даст возможность сохранить ценные лесные насаждения, т.к. конкретное размещение рекреационной застройки будет проводиться на участках, свободных от ценной растительности только после проведения тщательного обследования ландшафта, после чего возможно уточнение границ учреждений с уменьшением проектируемых территорий и доведением до нормативной плотности.

Генеральным планом заложен 641,78 га под развитие туристско-рекреационных территорий.

- Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма озеленённых территорий общего пользования (общегородских и жилых районов) составляет 12 кв. м на 1 постоянного жителя. На расчётный срок необходимо:

для п. Псебай: 14 000 чел × 12 м2 = 16,8 га;

для п. Перевалка 650 чел × 12 м2= 0,8 га;

для п. Бурный 100 чел × 12 м2 = 0,1 га;

для п. Никитино 300 чел × 12 м2= 0,4 га;

для п. Кировский 100 чел × 12 м2= 0,1 га;

Всего для поселения необходимо 18,2га.

В генеральном плане общая площадь зоны зеленых насаждений общего пользования в границах населённых пунктов составляет 21,7 га, из них 18,2 га (83%) необходимо озеленить  насаждениями общего пользования. На первую очередь при организации зоны общественных пространств необходимо создание парков с высоким уровнем благоустройства, оснащённых беседками, туалетами.

В зоне общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

В зону общественных пространств включена зона размещения зона  лесопарков.

### Зона особо охраняемых природных территорий

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

К зоне особо охраняемых территорий относится зона памятников природы. Это земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

### Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- Производственно-коммунально-складская зона;

- Зона размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- Резерв развития производственной зоны.

Зона производственных объектов предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – добывающая, перерабатывающая и пищевая отрасль. С целью наиболее рационального использования ценных сельскохозяйственных земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Общая площадь территорий, в границах поселения, предусмотренных проектом размещение производственной зоны  - 462,4 га.

Зона объектов транспортной инфраструктуры

Представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 208,4 га.

Зона объектов инженерной инфраструктуры

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов и поселения в целом.

Водоснабжение.

Водоснабжение поселка городского типа Псебай может быть осуществлено от артезианских скважин. Ресурсы подземных вод пос. Псебай могут быть достаточными, но:

-  необходимо бурение дополнительных скважин;

-необходимо также предусмотреть строительство дополнительного резервуара питьевой воды емкостью 100 м3.

- необходимо переложить в пос. Псебай 3,5км разводящих водопроводных сетей, перекладку напорного водовода в пос. Псебай – 1 длиной 400м, строительство насосной станции III подъема в пос. Псебай, перекладка участков водопровода диаметром 100, протяженностью 1км в пос. Псебай – 2.

В перспективе необходимо добиваться снижения водопотребления воды питьевого качества за счет повсеместного внедрения приборов учета расходов воды, применения технической воды на полив территории и зеленых насаждений, применения металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и уличных сетях, а также применение повторно используемой воды и оборотных систем на промышленных предприятиях.

Для п. Бурный, Кировский, Никитино, Перевалка генеральным планом предлагается  строительство водозаборов и организация децентрализованной системы водоснабжения.

Канализация.

Генеральным планом предлагается строительство дополнительных очистных сооружений, развитие сети самотечных коллекторов, установка канализационных станций перекачки. Учитывая близость расположения пос. Перевалка к пос. Псебай, очистка сточных вод может осуществляться на очистных сооружениях пос. Псебай. Канализация поселка Никитино и поселка Кировский также может быть объединена общими очистными сооружениями.

Для поселка Бурный, удаленного от остальных поселков очистка стоков может также производиться на комплексной установке биологической очистки меньшей производительности.

Электроснабжение.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района. Планируется осуществить следующие работы:

- Необходимая перспективная реконструкция  подстанции «Псебай» с заменой трансформаторов на  трансформаторы большей мощности,  реконструкцией ОРУ-35, РУ-10,   РЗА   и  ТМ для подключения не электрифицированных поселков;

- Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Газоснабжение.

Генеральным планом предлагается:

- Реконструкция ГРС «Шедок» с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной;

- Прокладка газопроводов (Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод;

- Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов в негазифицированных населенных пунктах  для обеспечения газом проектируемых кварталов жилой застройки.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилых территорий Псебайского городского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Слаботочные сети.

В населенных пунктах поселения предполагается решить вопрос телефонизации посредством построения современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры:

- развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций;

- создание условий для эффективной работы и обеспечение равных прав операторов связи.

### Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ.

В границах Псебайского городского поселения расположено 5 действующих кладбища.

При выборе территорий для кладбищ необходимо руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- близость к населенному пункту для уменьшения пути следования ритуальных процессий с соблюдением санитарно-защитных норм.

На расчетный период генеральным планом предлагается расширение всех существующих территорий кладбищ, с соблюдением перечисленных принципов, а также предусмотрено новое .кладбище в п. Псебай

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований. Санитарно-защитная зона устанавливается вдоль авто и железных дорог, вокруг кладбищ, полигонов ТБО, предприятий разного класса вредности и т.д.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Совр.состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территория |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га | 86874,0 | 86874,0 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га /% | 2760,9/3,2 | 2013,5/2,3 |
|  | - земли населенных пунктов | га /% | 1722,9/1,9 | 2606,5/3,0 |
|  | - земли лесного фонда | га /% | 28984,4/33,4 | 28984,4/33,4 |
|  | - земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного спец. назначения | га /% | 163,3/0,2 | 27,1/0,0 |
|  | - земли особоохраняемых территорий и объектов | га /% | 51634,8/59,4 | 51634,8/59,4 |
|  | - земли запаса | га /% | 1607,7/1,9 | 1607,7/1,9 |
| 1.2. | Территории земель населенных пунктов, всего: |  | 1723,3 | 2935,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 855,7 | 1090,8 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 10,1 | 66,0 |
|  | Туристско - рекреационная зона | га | 2,0 | 402,1 |
|  | Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования (в том числе зона лесопарков) | га | - | 217,0 |
|  | Производственная зона | га | 206,1 | 462,4 |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | га | 79,3 | 106,5 |
|  | Зона специального назначения | га | 3,5 | 8,8 |
|  | Прочие территории (не пригодные под строительство) | га | 566,6 | 581,9 |
| 2. Население |
| 2.1. | Численность постоянного населения ВСЕГО | чел. | 11278 | 15150 |
|  | В том числе: |
|  | пгт. Псебай | чел. | 10659 | 14000 |
|  | поселок Бурный | чел. | 70 | 100 |
|  | поселок Кировский | чел. | 14 | 100 |
|  | поселок Никитино | чел. | 25 | 300 |
|  | поселок Перевалка | чел. | 510 | 650 |
| 2.2. | Показатели естественного движения, на 1000 населения: |
|  | - прирост населения | чел. | 11,8 | 16,1 |
|  | - убыль населения | чел. | 15,0 | 11,7 |
|  | - общий прирост | чел. | -3,2 | 4,4 |
| 2.3. | Показатели миграционного движения на 1000 населения: |
|  | - общий прирост | чел. |  |  |
| 2.4. | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 6,6 | 5,0 |
| 2.5. | Плотность населения жилой застройки | чел./га | 13,2 | 13,9 |
| 2.6. | Возрастная структура населения |
|  | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./ % | 1905 16,9 | 3023 20,0 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | чел./% | 692/6,1 | 1168/7,7 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | чел./% | 1433/12,7 | 2218/14,6 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | чел./ % | 7005/ 62,1 | 8332/ 55,0 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | чел./ % | 2337/ 26,7 | 3630/ 24,0 |
|  | Численность занятых в экономике поселения | чел | 2838 | 4150 |
|  | Доля занятых от трудоспособного населения | % | 40,5 | 50,0 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 480 | 993 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы | мест | 1799 | 2125 |
| 3.3. | Больницы | коек | 113 | 155 |
| 3.4. | Поликлиники | пос. в смену | 334 | 334 |
|  | Предприятия розничной торговли | м2 | 1325 | 4242 |
| 3.5. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 178 | 606 |
| 3.6. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 50 | 136 |
| 3.7. | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 790 | 790 |
| 3.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | - | 29533 |
| 4. Инженерная инфраструктура |
| 4.1. | Водоснабжение |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | н/д | 4,95 |
| 4.2. | Канализация |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут | н/д | 3,3 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 1,4 | 3, 4 |
| 4.3. | Энергоснабжение |
|  | потребная мощность | кВт | 4654 | 7254 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | 17366 | 27078 |
| 4.4. | Газоснабжение |
|  | Годовой расход газа | млн. м3/год | н/д | 75,027 |
|  | Часовой расход газа | м3 | н/д | 41681 |